## Лист1
№ п/п | Помещение | Площадь | Тепловые потери | Суммарная мощность, кВт. | Сред. потреб. кВт/ч | Электрорадиатор | Модель | Кол-во | Цена | Сумма
1 | типовая комната | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
2 | тк | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
3 | тк | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
4 | тк | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
5 | 5 тк | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
6 | 6 тк | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
7 | 7тк | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
8 | 8тк | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
9 | 9тк | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
10 | 10тк | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
11 | 11тк | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
12 | 12тк | 18 | 2.102 | 2 | 0.6 | Econom | ЭЭЕ-10/2000 | 1 | 26900 | 26900
ИТОГО | [9 empty] | 322800
Теплопотери на все здание:
48 | кВт
Мощность котла электрического
48 | кВт
Мощность на освещение:
кол-во помещений |  |  |  | 24 | шт
мощность лампы |  |  |  | 50 | Вт
общая мощность |  |  |  | 1.2 | кВт
табл 6 СП 31-110-2003 при 24 квартирах |  |  |  | 2.2 | кВт/кв